- 附件1

- 工业节能技术装备申报要求

- 一、工业节能技术申报表

| 节能技术基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属行业及领域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用范围或技术应用条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术来源 |  |  |  |  | □引进 □自主开发 □国内合作 □国际合作 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 介绍 | 技术原理、工艺及内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术功能特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术分类 |  |  |  |  | □开发类 □应用类 □推广类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识产权及专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术验收、评价、鉴定情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术水平 |  |  |  |  | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中试或产业化或应用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前推广比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前应用案例总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前可实现节能减碳能力 |  |  |  |  | （节电 万kW·h/年或折节标煤 吨/年，减排CO2 吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实现经济效益 |  |  |  |  | （ 万元/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未来三年预计产销值 |  |  |  |  | 2021 |  | 万元 |  |  |  | 2022 |  | 万元 |  |  |  | 2023 |  | 万元 |
| 未来3年预计可实现 | 推广比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应用案例总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节能减碳能力 |  |  |  | （节电 万kW·h/年或折节标煤 吨/年，减排CO2 吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术推广障碍及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 典型应用案例（开发类技术不填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目规模及耗能概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施或改造内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单个项目节能减碳量 |  |  |  | （节电 万kW·h/年或折节标煤 吨/年，减排CO2 吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施周期及投资回收期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推广模式介绍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经济及社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址及邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 固 话 |  |  |  |  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  | □国有 □国有控股 □股份制 □民营 □合资 □外资 □高校 □研究院所 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务收入 |  | 2018 | 万元 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 万元 |  |  | 2020 |  |  | 万元 |  |
| 是否上市公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 上市公司代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否单项冠军 |  |  |  |  |  |  |  |  | 公告时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否“专精特新”小巨人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 公告时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 申报单位承诺 |  | - 我单位承诺：此次申报的技术无任何产权纠纷、技术产权明晰，上报的所有材料真实无误，并愿意承担相关由此引发的全部责任。 - 负责人签字： - （请在此加盖公章） - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 节能量根据申报技术实际应用中减少的一次能源及二次能源的数量折算为标准煤进行估算，能源折标系数以国家统计局公布的数据为准。其中，电力折标系数按310gce/k•Wh计算；

2. 推广比例指的是该技术在某一领域内节能技术改造应用中所占的比例，可根据该技术在某一领域内实际应用数量与该领域内节能技术改造总体情况进行估算，开发类技术目前推广比例为0，其他类技术目前推广比例＜1%的统一填＜1%，≥1%的按实际估算值填；

3. 典型应用案例推广模式介绍指该项目技术推广的商业营销、资金筹措、运行管理及宣传模式情况总结简介。

二、节能技术报告提纲

（一）单位基本情况

1. 企业基本信息，主要包括企业名称、成立时间、注册地址、企业规模、注册资本、法定代表人、企业信用等；

2. 经营情况，主要包括近三年总资产、利税额、主营业务及收入、主要产品的产量、市场份额、行业所处地位、管理及体系认证情况等；

3. 企业技术及创新能力，主要包括人员结构、专职研发人员情况、研发投入、自有研发机构或与高校院所合作情况，近三年获得的专利、标准、所获资质及奖励情况等。

（二）技术基本情况

1. 技术名称、所属行业及领域、技术分类、适用范围或技术应用条件等，是否自主产权等；

2. 技术原理和内容；详细阐述技术原理及内容，列出关键技术、工艺流程及主要设备等，全面说明技术工艺流程，附结构图或流程图或示意图等；

3. 主要技术指标、参数及其与替代的技术对比，特别是能效指标对比；

4. 技术功能特性，主要是指技术的优势及可实现的功能；

5. 基准情景，主要是指所能替代的老旧技术装备的应用模式及能耗、投资情况；

6. 技术知识产权、专利等介绍。

（三）评价指标

1. 节能效益（注明相关数据来源及测算过程，下同），依据能效检测报告或节能评估报告的数据计算单个技术项目的节能量及形成的节能效益，并预计3年后推广能形成的节能量及相应的节能效益；

2. 经济效益，与基准情景相比的单位节能量投资额（元/吨标准煤），与基准情景相比的静态投资回收期；

3. 技术先进性及创新水平，重点阐述能源效率提升方面的技术进步，介绍科技查新情况，补充技术评价或鉴定、验收、获奖或荣誉情况；

4. 技术可靠性，技术中试情况介绍或技术投入应用的可靠性或技术成熟度，实际应用案例的规模、数量和使用年限情况；

5. 行业特征指标，根据行业特点选择。

（四）技术应用案例分析（1～3个案例，开发类技术不用写）

1. 案例名称及应用单位，案例所在行业或领域，案例实施地点及正常运行时间；

2. 案例改造内容，包括节能改造前情况或行业基准情景能耗情况，特别是能耗及产能情况，节能改造内容及规模，节能改造实施内容及周期，

3. 案例节能效果分析，包括案例项目运行情况介绍，能耗情况记录或节能监察能耗测试情况，节能量计算及分析过程，数据要求真实可靠，分析节能减排效益，节能改造投资额、效益和投资回收期分析。

4. 应用单位认可情况，包括案例应用单位对节能改造效果的评价，案例应用单位对节能技术的评价，应用证明（包括采购合同或发票、用户证明等），案例运行结论（需应用单位盖章）等。

（五）推广建议

1. 技术应用的节能潜力，包括推广潜力、预计投入、预计可形成的节能效益；

2. 预计3年后推广总投入；

3. 建议推广该技术的支撑措施。

（六）有关附件

1. 技术提供单位的营业执照和组织机构代码证等企业资质及荣誉证明材料；

2. 提供技术专利证书复印件及知识产权声明（如知识产权与其他企事业单位共有，需同时提供由该企事业单位出具的正式授权使用声明）；

3. 提供与技术相关的科技评价报告或主要设备的能效检测报告及节能评估报告，其中，申报开发类技术须提供相关技术评价报告（或技术鉴定、技术评估、技术项目验收等报告），申报应用类、推广类技术须提供主要设备的能效检测报告（由专业的第三方检测机构出具）及节能评估报告；

4. 科技奖励证明复印件及其他与技术相关的证明材料。

三、工业节能装备申报表

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系列型号 规格范围 | （注：申报产品是系列产品时填写，详细列出整个系列型谱各个规格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 覆盖本系列型号的典型规格 |  |  |  |  | （注：典型规格的选择详见附件1中工业节能装备分类及申报要求） |  |  |  |  |
| 执行的能效标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术参数 | （注：申报产品是系列型号产品时填写能覆盖系列型号的数个典型规格的主要技术参数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际能效指标 | （注：申报产品是系列型号产品时填写上述典型规格的实测能效指标，并在材料中附典型规格的能效检测报告，提供能效检测报告的要求详见附件1中工业节能装备分类及申报要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品适用领域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年产量 |  |  |  |  | 2020年销量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年产品市场占有率 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年累计销量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计未来三年产品市场占有率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计未来三年 销量 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |
| 证明资料 | □检测报告 □鉴定证书 □认证证书 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术来源 | □引进技术 □自主开发 □国内合作 □国际合作 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术水平 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本产品可以替代的老旧产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否申请“能效之星”评价 | □是 □否 （申报工业装备类“能效之星”产品在此位置打勾即可） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址及邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 固 话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 | □国有 □国有控股 □股份制 □民营 □合资 □外资 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务收入 | 2018 |  | 万元 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 万元 |  |  |
| 是否上市公司 |  |  |  |  |  |  | 上市公司代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否单项冠军 |  |  |  |  |  |  | 公告时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否“专精特新”小巨人 |  |  |  |  |  |  | 公告时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 申报单位承诺 | - 我单位承诺：此次申报的产品无任何产权纠纷、技术产权明晰，上报的所有材料真实无误，并愿意承担相关由此引发的全部责任。 - 负责人签字： - （请在此加盖公章） - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:请按填表说明的要求填写本表。

填表说明

1. 非系列装备（产品）按每一规格产品“填一张表”的原则填写，成系列或系列段的装备（产品）“填一张表”即可。

2. 产品的设计、制造与命名符合国家现行法规、标准要求。

3. 申报的节能装备必须经过国家认可的专业节能检测机构的检测，并提供有效的能效检测报告（系列或系列段产品按附件1中工业节能装备分类及申报要求的覆盖原则提供典型产品能效报告）。

4. “单位名称”应填写具有独立法人资格的单位全称。

5. “负责人”应为企业法人，“联系人”为负责装备申报工作的人员，并填写联系方式。

6. “产品名称及型号” 要按国家或行业标准的规定填写产品名称及型号。没有标准的产品填写应规范、准确，并说明原因。不要使用 “高效” 、“新型”等修饰词。

7. “主要技术参数”应详细填写反映装备技术水平的技术参数。技术参数名称按国家标准或行业标准填写，包括性能指标、效率指标、可靠性指标等（各行业应根据附件1中工业节能装备分类及申报要求规定的技术参数来填写）。

8. “实际能效指标”为申报装备的实际耗能情况，并注明执行的国家能效标准或行业能效标准的名称及能效等级。

9. “产品适用领域”应填写详细的应用领域，如磁悬浮鼓风机的应用领域应填写为“污水处理、生物制药、造纸”等。

10. “证明资料”应是国家认可的第三方机构提供的检测报告、鉴定证书、认证证书及其他相关证明材料。

11. “节能效果”应将新老设备的能耗情况进行对比，尽可能给出具体数据。

12. “本产品可以替代的老旧产品型号”是指本次申报的产品所能替代的高耗能、低效的产品型号。

13. “是否申请“能效之星”是指若申报的产品符合附件3“能效之星”产品评价范围分类要求以及能效指标，可以申报能效之星并在相应位置打钩。

14. “单位简介” 应主要叙述企业规模、生产能力、业务领域、研发能力、产品获奖情况以及未来规划等内容，500字以内。

四、工业节能装备分类及申报要求

（一）电动机

1. 申报企业要求

（1）在中国境内注册、生产、销售并具有批量生产能力和独立法人的企业；

（2）企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001要求。

2. 申报产品要求

（1）中小型三相异步电动机、单相异步电动机系列、无刷直流电动机效率达到国家标准GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平；

（2）高压三相笼型异步电动机的效率达到国家标准GB 30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平；

（3）永磁同步电动机的效率达到国家标准GB 30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平；

（4）申报防爆电机产品须具备防爆合格证和生产许可证；

（5）中小型三相异步电动机和高压三相笼型异步电动机，若申报单一型号产品，年销量不少于5万kW，若申报系列产品，年销量不少于30万kW；

（6）永磁同步电机年销量不少于1万kW；

（7）单相异步电动机系列和无刷直流电动机系列产品年销量不少于6万kW或300万台；

（8）申报系列产品时，须附型谱表加盖公章，不同电机类别系列段划分详见以下表3.1~3.8。

表3.1低压三相笼型异步电动机（按机座号）

| 系列段 | 能效检测报告 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| H≤160 | 最少2个，应包含本范围内最大、最小机座号 | 覆盖不同极数 |
| 180≤H≤280 | 最少2个，应包含本范围内最大、最小机座号 |  |
| H≥315 | 最少1个，应包含本范围内最大机座号 |  |

表3.2高压三相笼型异步电动机（6kV,10kV:IC01,IC11,IC21,IC31,IC81W 按功率）

| 系列段 | 能效检测报告 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1000kW以下 | 最少6个，应包含本范围内最大功率的规格 | 覆盖不同极数、不同冷却方式 |
| 1000-3550kW | 最少3个，应包含本范围内最大功率的规格 |  |
| 4000kW及以上 | 最少3个，应包含本范围内最大功率的规格 |  |

表3.3高压三相笼型异步电动机（6kV:IC611,IC616,IC511,IC516,IC411 按功率）

| 系列段 | 能效检测报告 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1000kW以下 | 最少6个，应包含本范围内最大功率的规格 | 覆盖不同极数、不同冷却方式 |
| 1000kW及以上 | 最少3个，应包含本范围内最大功率的规格 |  |

表3.4 异步起动三相永磁同步电动机（按机座号）

| 系列段 | 能效检测报告数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| H≤160 | 最少3个，应包含本范围内最大、最小机座号 | 覆盖不同极数 |
| H≥180 | 最少3个，应包含本范围内最大、最小机座号 |  |

表3.5 电梯用永磁同步电动机系列段

| 系列段 | 能效检测报告 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 不划分 | 1.覆盖配套电梯的不同载重量、梯速、电动机转矩 2.应包括型谱中的最大、最小功率 | 覆盖不同极数 |

表3.6变频驱动永磁同步电动机系列段（按机座号）

| 系列段 | 能效检测报告 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| H≤160 | 最少3个，应包含本范围内最大、最小机座号 | 覆盖不同额定转速 |
| H≥180 | 最少3个，应包含本范围内最大、最小机座号 |  |

表3.7变频驱动永磁同步电动机系列段（其它）

| 系列段 | 能效检测报告 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 不划分 | 1.一法兰号内，2种转速，检测报告至少包含1种转速，3-4种转速，至少包含2种不同转速，5种以上转速，至少包含3种不同转速；其它命名电机不得少于系列内规格数的1/4 2.包括型谱中的最大、最小功率。 | 覆盖所有法兰号或产品型谱内所有的转速 |

表3.8其它电动机

| 产品类型 | 按功率段划分（W） |  |  | 检测报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小 | 中 | 大 |  |
| 电容起动异步电动机 | ＜550 | 550-1500 | ＞1500 | 每个功率段各选取两个样品提供检测报告，每个产品类型检测报告样品应包括最大功率和最小功率 |
| 电容运转异步电动机 | ＜90 | 90-550 | ＞550 |  |
| 双值电容异步电动机 | ＜750 | 750-1500 | ＞1500 |  |
| 空调风扇用电容运转电动机 | 不划分 |  |  | 覆盖所有的极数（转速）并包括最大功率和最小功率 |
| 无刷直流电动机 |  |  |  |  |

3. 申报材料要求

（1）《工业节能装备申报表》须填写申报产品的技术参数见表3.9；

表3.9申报电动机产品的技术参数要求

|  | 中小型三相异步电动机 | 高压三相笼型异步电动机 | 永磁同步电动机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | 机座号 功率 频率 极数 电压 效率 | 机座号 功率 频率 极数 电压 效率 冷却方法 | 机座号（或法兰号） 功率 频率 极数（或转速） 电压 效率 |

（2）中小型三相异步电动机、单相异步电动机系列、无刷直流电动机提供能效标识备案和节能产品认证证书；高压三相笼型异步电动机、永磁同步电动机根据实际情况提供能效标识备案和节能产品认证证书；

（3）国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告（近两年内），系列产品提供包含每个系列段的能效检测报告（须覆盖所有冷却方法）；

（4）产品外形图和装配图、产品电磁计算主要性能数据汇总表、使用说明书、产品试制总结（应对节能措施和创新点进行详细介绍）；

（5）用户使用意见书（每个参评系列至少有3个用户）；

（6）申报产品近两年销售记录，包括合同单位、联系人、电话、产品数量等；

（7）申报产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

（8）防爆合格证和生产许可证（申报防爆电机产品时提供）；

（9）企业介绍（1500字内）；

（10）企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、产品商标复印件；

（11）质量保证体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、体系认证情况及认证证书复印件等）；

（13）其他证明材料。

（二）工业锅炉

1. 申报企业要求

（1）在中国境内注册、取得制造许可证、具有独立法人资格的企业；

（2）企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001 要求。

2. 申报产品要求

（1）能效达到国家能效标准GB 24500-2020《工业锅炉能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平，排放水平达到相关国家及行业标准要求；

（2）产品的设计与制造符合国家现行法规、标准要求；

（3）产品系列段划分及销售量达到表2.1要求；

（4）系列产品的炉型、结构相同，主要技术措施须相同。

表2.1 申报产品销量要求

| 系列段（按蒸发量D，t/h 或Q，MW） | 二年内销售量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| D≤6 或 Q≤4.2 | ≥20 | 每个系列段至少包括3个典型规格 |
| 6＜D≤20 或 4.2＜Q≤14 | ≥6 |  |
| D＞20 或 Q＞14 | ≥4 |  |

3. 申报材料要求

（1）《工业节能装备申报表》须填写申报产品的技术参数：额定功率或蒸发量、额定工作压力、进/出水温度、排烟温度、设计燃料、设计热效率、实测热效率、二氧化硫初始排放浓度、氮氧化物初始排放浓度、烟尘初始排放浓度、二氧化硫排放浓度、氮氧化物排放浓度、烟尘排放浓度、烟气黑度；

（2）锅炉热工性能试验报告（近两年内，装冷凝器的须含冷凝前后的锅炉效率），系列产品提供包含每个系列段至少一个规格产品的能效检测报告（覆盖系列产品所有蒸发量、包括最大、中间和最小蒸发量至少3份）；

（3）与热工性能试验同时测试的环保性能试验报告（须含初始和最终排放数据）；

（4）锅炉及燃烧设备的安装使用说明书，配套辅机（包括除尘脱硫脱硝装置等）节能标识及主要辅机（风机、水泵、电机）的节能指标、型号规格、电耗等；

（5）产品设计说明书、设计总图及本体图、热力计算汇总表、烟风阻力计算汇总表、水动力计算汇总表、强度计算汇总表、锅炉本体钢耗数值（分受压件、结构件）；

（6）产品试制总结及依据标准（应对节能措施和创新点进行详细介绍）；

（7）申报产品用户使用意见书（至少有3个用户）；

（8）申报产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

（9）参评产品近两年内典型用户档案资料、销售记录（复印件）及汇总表；

（10）企业介绍（约1500字）

（11）企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、制造许可证、产品商标的复印件；

（12）质保体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、体系认证情况及认证证书复印件等）；

（13）其他证明材料。

（三）变压器

1. 申报企业要求

（1）在中国境内注册、生产、销售且具有批量生产能力和独立法人的企业；

（2）企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001要求；

（3）企业应具有产品及原材料的检测能力。

2. 申报产品要求

（1）产品型号符合JB/T3837-2016变压器类产品型号编制方法的要求；

（2）能效达到国家标准GB 20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平；

（3）申报系列产品时，须附型谱表加盖公章，系列段划分与变压器型式试验要求一致；

（4）其他要求见表1.1。

表1.1产品其他要求

| 序号 | 产品名称 | 销售量 | 型式试验报告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV变压器 | 20台以上 | 须包含31500kVA或以上容量短路承受能力试验 |
| 2 | 35kV变压器 | 50台以上 | 须包含短路承受能力试验 |
| 3 | 10kV变压器 | 100台以上 |  |

3. 申报材料要求

（1）《工业节能装备申报表》须填写产品的技术参数：额定容量、额定电压、联结组别、空载损耗、负载损耗；

（2）国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告（近三年内），系列产品提供包含每个系列段至少一个规格产品的能效检测报告（覆盖系列产品所有容量、包括最大、中间和最小容量至少3份）；

（3）产品型式试验报告（近两年内）；

（4）产品合格证书和产品使用说明书；

（5）产品试制总结报告（应对节能措施和创新点进行详细介绍）；

（6）产品主要图样、产品企业标准或技术条件；；

（7）产品外形照片，用户使用意见书（至少有3个用户）；

（8）申报产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

（9）申报产品近3年销售记录，包括合同单位、联系人、电话、产品数量等；

（10）企业介绍（约1500字）；

（11）企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、产品商标复印件；

（12）质保体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、体系认证情况及认证证书复印件等）；

（13）其他证明材料。

（四）风机

1. 申报企业要求

（1）在中国境内注册、生产、销售并具有批量生产能力和独立法人的企业；

（2）企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001 要求。

2. 申报产品要求

（1）产品设计与制造及性能试验符合国家现行法规、标准要求；

（2）通风机能效达到国家能效标准GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平；

（3）离心鼓风机能效达到国家能效标准GB 28381-2012 《离心鼓风机能效限

定值及节能评价值》中的节能评价值；

（4）产品销售量须达到表4.1要求；

（5）离心鼓风机产品按单个型号申报（不评系列产品），通风机产品通流部分尺寸由同一气动略图模化的可按系列申报，系列段划分如下：

①离心通风机（ψ为压力系数）：

0.25≤ψ＜0.95：№2＜机号＜№5；№5≤机号＜№10；机号≥№10；

0.95≤ψ＜1.55：№2＜机号≤№2.5；№2.5＜机号≤№3.5；№3.5＜机号≤№4.5；№4.5＜机号≤7；№7＜机号≤№10；机号≥№10；

②轴流通风机：

№2.5≤机号＜№5；№5≤机号＜№10；机号≥№10；

③外转子电动机直联前向多翼离心通风机：

机号≤№2；№2＜机号≤№2.5；№2.5＜机号≤№3.5；№3.5＜机号≤№4.5；机号≥№4.5。

表4.1 申报产品销量要求

| 通风机 |  | 离心鼓风机 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机号 | 二年内销售量（台） | 型式 | 二年内销售量（台） |
| 机号≤№2 | ≥80 | 单级低速 | ≥20 |
| №2＜机号＜№5 | ≥60 | 单级高速 | ≥10 |
| №5≤机号＜№10 | ≥30 | 多级低速 | ≥16 |
| 机号≥№10 | ≥20 | 多级高速 | ≥8 |

3. 申报材料要求

（1）《工业节能装备申报表》须填写申报产品的技术参数见表4.2；

表4.2申报风机产品的技术参数要求

|  | 离心通风机 | 轴流通风机 | 离心鼓风机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | 流量 比转速 全压 叶轮直径 叶轮效率 转速 压力系数 叶片形状 | 流量 比转速 全压 叶轮直径 叶轮效率 转速 压力系数 轮毂比 | 流量 叶型 级数 升压 b2/D2 多变效率 叶轮直径 转速 支撑方式 |

（2）国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告（近三年内），系列产品提供包含每个系列段至少一个规格产品的能效检测报告；

（3）性能试验报告：包括性能检测数据、计算结果、性能曲线及试验装置等，系列产品的每个系列段至少提供一台产品的性能试验报告；

（4）用户使用意见书（至少有3个用户）；

（5）申报产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

（6）申报产品近2年销售记录，包括合同单位、联系人、电话、产品数量等；

（7）企业介绍（约1500字）；

（8）企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、产品商标复印件；

（9）质保体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、体系认证情况及认证证书复印件等）；

（10）其他证明材料。

（五）容积式空气压缩机

1. 申报企业要求

（1）在中国境内注册、生产、销售并具有批量生产能力和独立法人的企业；

（2）企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001 要求。

2. 申报产品要求

（1）产品符合国家现行法规、标准要求，使用说明书符合GB 22207-2008《容积式空气压缩机安全要求》的要求；

（2）产品机组比功率值小于等于GB 19153-2019《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》规定的2级指标值；

（3）产品销售量须达到表5.1要求。

表5.1申报产品的年销售量要求

| 配用电机功率（P，kW） | 年销售量（台） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 往复活塞压缩机 | 回转压缩机 |
| P≤7.5 | ≥200 | ≥50 |
| 7.5＜P≤15 | ≥100 | ≥50 |
| 15＜P≤37 | —— | ≥50 |
| 37＜P≤75 | —— | ≥50 |
| 75＜P≤200 | —— | ≥30 |
| P＞200 | —— | ≥10 |

3. 申报材料要求

（1）《工业节能装备申报表》须填写申报产品的技术参数见表5.2；

表5.2申报产品的技术参数要求

| 分类 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 一般用喷油回转空气压缩机 一般用变转速喷油回转空气压缩机 一般用往复活塞空气压缩机 全无油润滑往复活塞空气压缩机 | 冷却方式 压缩级数 额定排气压力 容积流量 驱动电动机额定功率 机组比功率（铭牌） 机组功率试验值（回转类压缩机） |

（2）国家认可的第三方检测机构出具的能效检测报告和性能检测报告（近两年）；

（3）申报产品的外观照片和铭牌照片及产品使用说明书；

（4）产品技术参数、要求和相关标准汇总表（包括国家标准、行业标准、明示的企业标准等）；

（5）用户使用意见书（至少有3个用户）；

（6）申报产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

（7）申报产品近2年销售记录，包括合同单位、联系人、电话、产品数量等；

（8）企业介绍（约1500字）；

（9）企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、产品商标复印件；

（10）质保体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、体系认证情况及认证证书复印件等）；

（11）其他证明材料。

（六）泵

1. 申报企业要求

（1）在中国境内注册、生产、销售并具有批量生产能力和独立法人的企业；

（2）企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001 要求。

2. 申报产品要求

（1）自主开发或引进技术（不含贴牌），产品符合国家现行法规、标准要求；

（2）清水离心泵产品能效达到GB 19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》标准中节能评价值以上；

（3）潜水电泵产品能效达到GB 32029-2015《小型潜水电泵能效限定值及能效等级》、GB 32030-2015《井用潜水电泵能效限定值及节能评价值》、GB 32031-2015《污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级》标准中节能评价值以上；

（4）其他泵产品能效须达到相关行业标准节能评价值以上；

（5）产品销售量须达到表6.1要求。

（6）申报系列产品要求产品名称型号、结构、主要技术措施相同，须附型谱表加盖公章。

表6.1 销量要求

| 产品种类名称 | 近二年内销售额（亿元） |
| --- | --- |
| 清水离心泵 | 单一系列产品≥0.4 |
| 化工和石油化工离心泵 | 单一系列产品≥0.4 |
| 离心式渣浆泵 | 单一系列产品≥0.3 |
| 单螺杆泵 | 单一系列产品≥0.2 |
| 潜水电泵（含农业排灌泵） | 单一系列产品≥0.3 |
| 其他泵 | 单一系列产品≥0.3 |

3. 申报材料要求

（1）《工业节能装备申报表》须填写申报产品的技术参数：额定流量、额定扬程、工作压力、工作温度、转速、效率；

（2）国家认可的第三方检测机构出具的能效检测报告（近三年），系列产品提供包含每个系列段的至少3份能效检测报告（覆盖系列产品所有机型的配置、至少包括最大、中间和最小功率）；

（3）设计总图及本体图，设计、安装、使用说明书；

（4）产品试制总结及依据标准（应对节能措施和创新点进行详细介绍）；

（5）配套辅机节能标识及主要辅机（电机、柴油机、汽油机、风机）电耗、油耗、钢耗数值；

（6）与同类产品节能效果的对照汇总表；

（7）用户使用报告、用户节能效果反馈报告（至少有3 个用户）；

（8）申报产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

（9）申报产品近2年销售记录，包括合同单位、联系人、电话、产品数量等；

（10）企业介绍（约1500字）；

（11）企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、产品商标复印件；

（12）质保体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、体系认证情况及认证证书复印件等）；

（13）其他证明材料。

（七）农业轮式拖拉机

1. 申报企业要求

（1）在中国境内注册、生产、销售并具有批量生产能力和独立法人的企业；

（2）企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001 要求。

2. 申报产品要求

（1）产品的设计、制造与命名符合国家现行法规、标准要求，直联传动轮式拖拉机应满足GB/T 15370.1-2012《农业拖拉机 通用技术条件 第1部分：50kW以下轮式拖拉机》、GB/T 15370.2-2009《农业拖拉机 通用技术条件 第2部分：50kW～130kW轮式拖拉机》、GB/T 15370.3-2012《农业拖拉机 通用技术条件 第3部分：130kW以上轮式拖拉机》；

（2）自主开发或引进技术（不含贴牌），年销售量达到50台以上；

（3）产品能效达到NY/T 2207-2019《轮式拖拉机能效等级评价》标准中能效限值以上、能效等级（能效比限值）2级以上，排放水平达到相关国家及行业标准要求；

（4）申报系列产品须附型谱表加盖公章。

3. 申报材料要求

（1）《工业节能装备申报表》须填写申报产品的技术参数：型号、标定功率（12h）、最大牵引力、最大牵引功率、牵引效率、牵引比油耗、PTO变负荷油耗；

（2）国家认可的第三方检测机构出具的能效检测报告（近两年），系列产品提供包含每个系列段至少一个规格产品的能效检测报告（覆盖系列产品所有机型的配置、包括最大、中间和最小功率至少3份）；

（3）产品整机装配图、使用说明书；

（4）产品研发任务书或产品设计计算书、产品试制总结及依据标准（应对节能措施和创新点进行详细介绍）；

（5）用户使用报告（至少有3 个用户）；

（6）申报产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

（7）申报产品近2年销售记录，包括合同单位、联系人、电话、产品数量等（列入国家农机补贴推广目录的企业提供相关证据）；

（8）企业介绍（约1500字）；

（9）企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、产品商标复印件；

（10）质保体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、体系认证情况及认证证书复印件等）；

（11）其他证明材料。

（八）内燃机

1. 申报企业要求

（1）在中国境内注册、生产、销售并具有批量生产能力和独立法人的企业；

（2）企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001 要求。

2. 申报产品要求

（1）产品设计与制造及性能试验符合国家现行法规、标准要求；

（2）自主开发或引进技术（不含贴牌），年销售量达到500台以上；

（3）柴油机产品能效达到GB/T 38750.1-2020 《往复式内燃机能效评定规范第1部分：柴油机》标准中能效等级2级及以上水平；

（4）汽油机产品能效达到GB/T 38750.2-2020 《往复式内燃机能效评定规范第1部分：汽油机》标准中能效等级2级及以上水平；

（5）申报系列产品要求产品名称型号、关键结构、主要技术措施相同，须附型谱加盖公章；

（6）申报产品的制造过程应符合相关节材要求，排放水平达到相关国家及行业标准要求。

3. 申报材料要求

（1）《工业节能装备申报表》须填写申报产品的技术参数：型号、额定功率、最大扭矩、多工况平均燃料消耗率、排放水平；

（2）国家认可的第三方检测机构出具的能效检测报告（近两年），系列产品提供包含每个系列段至少一个规格产品的能效检测报告（覆盖系列产品所有机型的功率、包括最大、中间和最小功率至少3份）；

（3）性能试验报告：包括性能原始检测数据、计算结果、性能曲线及试验装置等，系列产品的每个系列段至少提供一台产品的性能试验报告；

（4）用户使用意见书（每个系列至少有2个用户）；

（5）申报产品近2年销售记录，包括合同单位、联系人、电话、产品数量等；

（6）申报产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

（7）企业介绍（约1500字）；

（8）企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、产品商标复印件；

（9）质保体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、体系认证情况及认证证书复印件等）；

（10）其他证明材料。